###### ООО Научно-производственная фирма «ПОЛИТЕХНИКА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНЫХ РАНЦЕВЫХ КАНИСТР ПРК-21

### ТУ 2297-001-18007830-2005

### Сертификат соответствия POCC RU.АЮ31.Н06557

### Разрешение на применение ФС по экологическому,

### технологическому и атомному надзору № РРС 00-21930

Москва, 2006 г.

# Назначение и устройство

- Портативные ранцевые канистры (далее ПРК) предназначены для хранения, переноски и перевозки автомобильных бензинов, дизельного топлива, моторных масел и других нефтепродуктов, воды питьевой, пищевых жидкостей (только в новых ПРК) и воды технической.

- ПРК состоит из внутреннего герметичного, стойкого к нефтепродуктам полимерного вкладыша снабженного сливо-наливным отводом с колпачком и внешней силовой тканевой оболочки, снабженной ручками для налива и слива, а также ранцевыми стропами для преноски.

- Номинальная вместимость 21 литр.

## З А П Р Е Щ А Е Т С Я  !

- Хранить нефтепродукты в ПРК на расстоянии менее 4-х метров от отпительных и электронагревательных приборов.

- Курить и пользоваться открытым огнем при эксплуатации ПРК.

- Разбирать и повреждать оболочки и другие детали ПРК.

- Хранить в доступном для детей месте.

- Размещать заполненные ПРК с предметами, могущими повредить оболочку (ножи, ножницы, отвертки и др. остые инструменты, гвозди, метизы, осколки и т.д). Бросать и перемещать волоком.

- Хранить заполненные нефтепродуктами ПРК в жилых помещениях и под прямыми солнечными лучами.

- Заливать пищевые продукты после нефтепродуктов.

- Нагревать свыше 45ºС

- Заполнять ПРК свыше номинальной вместимости.

## Правила эксплуатации

- Извлечь портативную канистру из чехла, развернуть её и расправить складки образовавшиеся при хранении порожней канистры и снять колпачок сливо-наливной горловины.

- Заполнять портативные канистры можно из крана или из сосуда (банка, бутыль, ведро и т.д.) через лейку (воронку). При заполнении необходимо удерживать канистру за ручку в вертикальном положении, в случае необходимости опустив дно канистры на опору (пол, земля, скамейка и.т.д.).

- При заливке нефтепродуктов на заправочных станциях (АЗС) необходимо аккуратно вставить носик заправочного пистолета в сливо-наливную горловину портативной канистры на глубину 70-100 мм.

- Во врема налива нефтепродукта канистру необходимо удерживать в вертикальном положении за верхнюю ручку, опустив дно канистры на землю.

- Ручку раздаточного пистолета АЗС нельзя фиксировать в позиции «открыто». При заполнении канистры необходимо плавно нажимать на ручку питолета для исключения автоматической остановки подачи заправочной колонкой АЗС. Не допускать перелив.

- После заполнения портативной канистры, удерживая её за верхнюю ручку и сливо-наливной отвод плотно закрутить колпачок.

- Для заправки автомобиля портативную канистру удерживать за верхнюю и боковые ручки. Применение лейки или воронки обязательно (в комплект не входит).

- После использования ПРК необходимо сложить и упаковать в чехол. Для этого, не закручивая колпачек (для выпуска воздуха) нужно сложить оболочку по длине в три раза, закрыть колпачек и сложить по ширине в три раза, начиная со стороны с колпачком. Сложенную канистру разместить в чехле.

- Хранить ПРК в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

### Гарантийные обязательства производителя*

*общие для Полимерных Эластичных Резервуаров, в т.ч. портативных топливных баков и портативных ранцевых канистр

Гарантийный срок службы резервуаров – 1 год со дня продажи, или, при отсутствии отметки продавца 1 год со дня изготовления указанного в техническом паспорте (гарантийном талоне)

В течение гарантийного срока службы разрешается:

  - хранить резервуары всех типоразмеров в порожнем состоянии;

  - хранить топливо в резервуарах всех типоразмеров;

  - осуществлять установку, налив и слив топлива.

Акты-рекламации оформляются на резервуары, у которых обнаружены дефекты до истечения гарантийного срока хранения и эксплуатации, при условии, что резервуары эксплуатировались и хранились в соответствии с правилами, указанными в настоящей Инструкции.

Дефектами, дающими право на предъявление акта-рекламации заводу-изготовителю, являются:

  - Отсутствие герметичности  в полотнищах оболочки при опрессовке избыточным давлением воздуха до 350 мм вод. ст.;

  - Отпотины, просачивание, капельное подтекание и течь топлива через оболочку и в местах крепления отводов;

  - Расслоение швов без течи;

  - Разрывы оболочки, расслоение швов и другие дефекты, образовавшиеся при эксплуатации.

При обнаружении дефектов потребитель высылает дефектный резервуар по адресу завода-изготовителя с приложением чека или накладной продавца, с указанием места и времени приобретения, а также писменного описания обнаруженного дефекта.

Дефектные резервуары подлежат замене на новые в пределах гарантийного срока службы.

Гарантийный талон производителя:

#### Портативная ранцевая канистра ПРК-21

Дата изготовления: 						«____» __________ 200____ г.

Дата проведения испытаний на герметичность:	«____» __________ 200____ г.

Контролер ОТК __________________

м.п.

##### ООО НПФ «ПОЛИТЕХНИКА»

109383 Москва, ул. Шоссейная 110-в. Тел/Факс (495) 783-01-67 (68).

www.poli.ru, info@poli.ru